|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **附件1、** **店面装修工程量清单** | | | | | | |
| 客户姓名： | | | |  | | |
| 户型 | | | | 使用面积： | | 联系方式： |
| 签约日期： | | | | 设计师： | | 设计风格： |
| **序号** | **工程名称** | **数量** | **单位** | **材料人工费** | | **施工工艺** |
| **单价** | **合计** |
| 1 | 水电改造 | 266 | 平方 |  |  | 材料及人工费（不含进户线） |
| 2 | 灯具 | 1 | 项 |  |  | 成品采购含安装 |
| 3 | 开关插座总开关 | 1 | 项 |  |  | 成品采购含安装 |
| 4 | 顶面拆除杂物修复补平 | 270 | 平方 |  |  | 拆除人工费、破损不平处修补 |
| 5 | 顶面批灰刷漆 | 270 | 平方 |  |  | 批腻子、打磨、刷乳胶漆 |
| 6 | 墙面拆除杂物补缺失板材 | 340 | 平方 |  |  | 拆除人工费、缺失板材补平 |
| 7 | 新建隔墙 | 28 | 平方 |  |  | 轻钢龙骨及双面石膏板 |
| 8 | 室内门 | 1 | 套 |  |  | 定制面漆生态门、含安装五金 |
| 9 | 卫生间门 | 1 | 套 |  |  | 定制钛镁合金钢化玻璃门 |
| 10 | 蹲便器（加砌筑台瓷砖） | 1 | 项 |  |  | 陶瓷蹲便器安装、砌筑蹲便台、贴瓷砖 |
| 11 | 洗手盆 | 1 | 项 |  |  | 成品定制安装 |
| 12 | 卫生间改门封门洞 | 1 | 项 |  |  | 人工加材料 |
| 13 | 蹲便位隔板 | 1 | 项 |  |  | 定制抗倍特板隔断 |
| 14 | 消防应急灯 | 10 | 个 |  |  | 成品采购含安装 |
| 15 | 灭蝇灯 | 6 | 个 |  |  | 成品采购含安装 |
| 16 | 拖把池带龙头 | 1 | 套 |  |  | 成品采购含安装 |
| 17 | 玻璃门加玻璃筋 | 1 | 项 |  |  | 玻璃背后加玻璃条加固 |
| 18 | 玻璃门窗两侧铝塑板 | 1 | 项 |  |  | 4MM铝塑板饰面 |
| 19 | 玻璃门窗内外乳胶漆修复 | 1 | 项 |  |  | 批腻子、打磨、刷乳胶漆 |
| 20 | 门头底口乳胶漆修复 | 26 | 平方 |  |  | 批腻子、打磨、刷乳胶漆 |
| 21 | 门头灯箱 | 24 | 平方 |  |  | 方管框架 拉布灯箱 |
| 22 | 完工保洁 | 270 | 平方 |  |  | 保洁人工费 |
| 23 | LED显示屏 | 3.17 | 平方 |  |  | P2.5 |
| 24 | 店内外监控无死角 | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 | 全屋空调 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 休息区3个1.6米长，木工地台沙发 | 1 | 项 |  |  | 3个可移动 |
| 27 | 垃圾外运 | 1 | 项 |  |  | 人工费 |
| 28 | 室外围挡 | 1 | 项 |  |  | 施工围挡安装 |
| 29 | 残疾人坡道 | 1 | 项 |  |  |  |
| 30 | 坡道两侧扶手 | 1 | 项 |  |  | 原楼梯拆除做坡度、表面铺贴大理石 |
| 31 | 画平面电路灯具图 | 1 | 项 |  |  | 平面电路灯具图纸绘制人工费 |
| 32 | 墙面护墙板 | 340 | 平方 |  |  | 品牌环保墙板 |
| 33 | 护墙板工费及材料（德高泡沫胶） | 340 | 平方 |  |  | 人工费及辅材 |
| 34 | **合计** |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | | | **审核：** |  |
| **备注：** | | | | | | |